12.04.2024 г. № 22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024-2025 ГОДОВ

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Братский район», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду, администрация Калтукского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Калтукского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования и разместить на официальном в сайте администрации Калтукского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

Калтукского сельского поселения

от 12.04.2024 г. № 22

ПРОГРАММА

проведения противоаварийной тренировки

на территории Калтукского муниципального образования

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Планово-предупредительное отключение на сетях электроснабжения ВЛ-10 кВ ПС Калтук (по метеоусловиям): прохождение холодного фронта (понижение температуры до –25 –27оС) и усилении ветра свыше 15 м/с, с порывами до 25 м/с, угроза возникновения пожаров, вывод и строя оборудования объектов жизнеобеспечения и бытовых приборов жителей с. Калтук Братского района |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение, формирование навыков принятия оперативных решений. Проверить готовность автономных резервных источников электроснабжения принимать нагрузку. Отработать взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами электроэнергетики по устранению аварий на сетях электроснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения. |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 11.07.2024, 04:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Администрация Калтукского сельского поселения |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Калтукского муниципального образования Большешапов П.Ю., и. о. директора МУП «Теплосервис» (Бернин Д. Е.). |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - МКУ «ЕДДС» Братского района; - Отдел ГО и ЧС АМО «Братский район»; - Отдел коммунального хозяйства в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии АМО «Братский район»; - ОАО «ИЭСК»; - МУП «Теплосервис»; - Калтукское муниципальное образование. |
| 8. Схема и режим работы энергосистемы до возникновения технологического нарушения: |  |
| 8.1 Частота в ЕЭС: | 50,0 Гц. |
| 8.2 Отклонения от нормальной схемы: | В связи с погодными условиями на участке ПС Калтук ВЛ-10 кВ в с. Калтук произведено планово-предупредительное отключение электроснабжения (по метеоусловиям) по заявке главы Калтукского МО. |
| 8.3 Метеоусловия: | Температура наружного воздуха -27°С. Усиление северо-западного ветра до 15 м/с, с порывами 25 м/с. |
| 8.4 Наличие отключенных потребителей | жилой фонд Калтук, объекты жизнеобеспечения и социальной сферы. |
| 9. Возникновение и развитие технологического нарушения | Вводная при прохождении холодного фронта на территории Иркутской области 12.12.2024 произошло понижение температуры наружного воздуха на 5-10оС, усиление северо-западного ветра до 15м/с, с порывами до 25 м/с. Во избежание короткого замыкания электрических сетей ПС Калтук: ВЛ-10 кВ в с. Калтук произведено планово-предупредительное отключение подачи электроэнергии. |
| 10. Действия администраций МО «Братский район» и Калтукского муниципального образования | МКУ «ЕДДС» Братского района: - довести информацию о прохождение холодного фронта, о понижении температуры наружного воздуха и усилении ветра свыше 15 м/с, с порывами до 25 м/с до глав муниципальных образований, энергоснабжающих организаций, коммунальных служб; - организовать контроль за проведением работ. Глава Калтукского муниципального образования (Большешапов П.Ю.): - довести информацию о прохождении холодного фронта и усилении ветра на территории Калтукского сельского поселения до населения, руководителей объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. Сделать заявку на отключение электроэнергии дежурному диспетчеру энергоснабжающей организации (РЭС-4 СЭС ф.ОАО «ИЭСК»); -довести информацию о планируемом отключении объектов жизнеобеспечения в с. Калтук; - проинформировать население Калтукского муниципального образования об отключении электроэнергии на период прохождения холодного фронта. Мэр МО «Братский район» (Дубровин А. С.): - выделить резервную дизельную электростанцию (ДЭС-100) для обеспечения электроэнергией объектов жизнеобеспечения на время отключения внешней сети (ВЛ-10кВ) в с. Калтук. Начальник отдела по транспорту и связи в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии АМО «Братский район» (Шитиков А. Н.): - согласно распоряжения мэра Братского района обеспечить доставку дизельной электростанции на территорию Калтукского сельского поселения с 2-х дневным запасом дизельного топлива в количестве 500 л. Электромеханику-дизелисту АМО «Братский район» (Пузаткин А. Н.): - подключить передвижную ДЭУ-100 к оборудованию объектов жизнеобеспечения (котельная, ВНБ) и принять нагрузку; - работы проводить с соблюдением требований норм и правил электро- и пожарной безопасности. Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии АМО «Братский район» (Мельников Р. А.): - установить постоянный контроль за проведением противоаварийных мероприятий, а также взаимодействие между заинтересованными службами и ведомствами на территории Калтукского сельского поселения. И. о. директора МУП «Теплосервис» (Бернин Д. Е.): - принять неотложные меры по сохранению сетей тепло- и водоснабжения; -подготовить оборудования котельной и ВНБ для переключения на резервный источник электроснабжения. Глава Калтукского муниципального образования (Большешапов П.Ю.) - после прохождения холодного фронта на территории Калтукского сельского поселения согласовать подачу электроэнергии с дежурным диспетчером энергоснабжающей организации (ОАО «ИЭСК»). ОАО «Иркутская электросетевая компания»: - после прохождения холодного фронта проверить состояние сетей энергоснабжения; - при отсутствии повреждений на ЛЭП произвести включение линии электропередач. Глава Калтукского муниципального образования (Большешапов П.Ю.) - после прохождения холодного фронта, произвести отключению ДЭС-100 от потребителей; - согласовать с диспетчером РЭС-4 СЭС ф.ОАО «ИЭСК» время включения ВЛ-10 кВ ПС Калтук; - проинформировать жителей Калтукского сельского поселения; - сообщить о подключении к постоянному источнику электроснабжения МКУ «ЕДДС» Братского района. И. о. директора МУП «Теплосервис» (Бернин Д. Е.): - провести переключения объектов коммунального комплекса к постоянному источнику электроснабжения, согласно действующих инструкций. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов